Juchowo 15.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kWp na potrzeby Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w ramach projektu, o którego dofinansowanie fundacja wystąpiła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych, konkurs nr RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20.

- Zamawiający

Nazwa Zamawiającego: Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

Adres Zamawiającego: Juchowo 54a, 78-446 Silnowo

Ares dostarczenia oferty: Juchowo 54a, 78-446 Silnowo

Tel.: 94 3753821

Fax: 94 3753822

e-mail: info@juchowo.org

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami zapytania ofertowego 
z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania Wykonawców, jawności, przejrzystości oraz celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.)

II. Tryb udzielenia zamówienia:

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, w szczególności zgodnie z:

    - zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, która służy temu, aby zarówno na etapie przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie eliminować z udziału w postępowaniu określonej grupy wykonawców bądź nie stwarzać określonej grupie wykonawców uprzywilejowanej pozycji. Zasada ta zobowiązuje również do czuwania nad tym, aby wykonawcy postępowali wobec siebie uczciwie, zgodnie z zasadami obrotu gospodarczego i obowiązującym porządkiem prawnym.

    - zasadą jawności i przejrzystości gwarantującą, że postępowanie o udzielenie zamówienia zawiera jasne reguły i istnieją środki do weryfikacji prawidłowości ich stosowania, a zamawiający podejmuje przewidywalne decyzje na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów, które zapewniają zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Celem tej zasady jest również zapewnienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z informacją o zamówieniu, jak i zagwarantowanie, że osoby występujące po stronie Zamawiającego są bezstronne i obiektywne w czasie przygotowania i prowadzenia postępowania.

    - zasadą celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, która zapewnić ma uzyskanie jak najlepszych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku.

  - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się zapisy niniejszego zapytania ofertowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku Przedmiotem zamówienia jest: Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku należącego do Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie 54a, 78-446 Silnowo, wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz zapytaniem ofertowym, w zakresie umożliwiającym użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej w szczególności polegać będzie na:

- budowie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku pomocniczego. Produkowana energia elektryczna będzie zasilała obiekty należące do fundacji i służące realizacji jej celów statutowych, zlokalizowane pod adresem Juchowo 54 A, 78 - 446 Silnowo. Planowana instalacja będzie się składała z 150 modułów o mocy 333 Wp o łącznej mocy 49,95kWp:

- doborze, dostawie i montażu paneli wraz z całą infrastrukturą techniczną towarzyszącą tzn. falowników, paneli, liczników i etc.,

- doborze i dostawie konstrukcji do montażu paneli,

- wykonaniu robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych,

- dostawa i montaż systemu monitoringu zliczającego wyprodukowaną energię,

- przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji elektrycznej,

- wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych,

- dokonanie rozruchu instalacji fotowoltaicznej,

- opracowanie instrukcji obsługi i przeszkolenie personelu oraz użytkowników.

Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie systemu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 49,95 kWp  wynikające z dokumentu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kWp”.

Zaprojektowane moduły winny posiadać dostarczone przez producenta dokumenty opisujące ich parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną. Ponadto panele winny posiadać ważne certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa akceptowane przez ENERGA Operator S.A. Wymagane jest aby wszystkie moduły wykorzystane do wykonania instalacji były nieużywane i fabrycznie nowe (data produkcji nie później niż 6 miesięcy od daty montażu). Panele fotowoltaiczne powinny posiadać gwarancję producenta na wady ukryte na min. 15 lat i 25 lat gwarancji na moc (po tym okresie moc na poziomie nie niższym niż 80% wartości początkowej),Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają: dokument pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kWp”, przedmiar robót oraz wzór umowy.

- Niezbędne warunki do spełnienia

- Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją Projektową, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, normami, w szczególności z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z kryteriami i wymogami technicznymi określonymi przez Operatora Sytemu Dystrybucyjnego dostępnymi na stronie www.energa-operator.pl.

- Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Projektanta oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

- Budowa instalacji łączącej ją z siecią elektroenergetyczną powinna zostać wykonana przez uprawnionego instalatora. Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych tj.:

- ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub,

- ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub,

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Uprawniony instalator powinien dokonać montażu instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną oraz kryteriami oceny możliwości przyłączania oraz wymaganiami technicznymi dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia ENERGA-OPERATOR SA, zawartymi na stronie www.energa-operator.pl.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na główne elementy urządzeń na okres nie krótszy niż:

- Gwarancja na panel słoneczny: 15 lat oraz 25 lat gwarancji na moc (po tym okresie moc na poziomie nie niższym niż 80% wartości początkowej).

- Gwarancja na inwerter: 10 lat.

- Gwarancja na konstrukcję: 10 lat.

- Gwarancja na pozostałe instalacje: 5 lat.

- Gwarancja na roboty montażowe: 5 lat.

- Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej.

- W trakcie wykonywania prac realizacyjnych obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się ze wszystkimi częściami dokumentacji projektowej i posługiwanie się nimi. Element lub czynność opisana w opisie, lub wskazana w przedmiarze a niewystępująca na rysunkach są obowiązujące. Elementy zaznaczone na rysunkach, nieuwzględnione w opisie lub przedmiarze, lub specyfikacji są również obowiązujące. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częściami dokumentacji projektowej obowiązkiem Wykonawcy jest powiadomienie Zamawiającego oraz Projektanta.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ewentualnych prób i badań próbek materiałowych na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca przed montażem potwierdzi w ENERGA OPERATOR S.A. Oddział 
w Koszalinie aktualność standardu liczników do pomiarów energii brutto.

- Wykonawca przygotuje komplet dokumentacji do zgłoszenia przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział Koszalin.

- Wykonanie serwisu po jednym roku użytkowania, który obejmuje m.in. pomiary instalacji, sprawdzenie sprawności modułów i sprawdzenie sprawności falownika oraz ich mycie wodą demineralizowaną.

- Informacje dla Wykonawców

- Zamawiający udostępni zainteresowanym Wykonawcom obiekt w celu dokonania wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: 94 3753841

- Jeżeli projekt wykonawczy wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej. Wykonawca, który zastosował materiały i urządzenia równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w dokumentacji.

- Wykonawca powinien wypełnić formularz ofertowy wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.

- Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4  - Instalacje niskiego napięcia

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45232221-7 - Podstacje transformatorowe

45317200-3 - Instalowanie transformatorów elektrycznych

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

- Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składnie ofert równoważnych. Każdy wykonawca składający ofertę równoważną, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone przez Zamawiającego, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się, że oferowane urządzenia i wyposażenie posiadać co najmniej te same cechy, co opisane parametry techniczne i funkcjonalne w zapytaniu ofertowym. Wykonawca obowiązany jest wykazać równoważność w treści złożonej oferty w formie stosownego zapisu oraz zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych rozwiązań z wymaganiami zapytania ofertowego.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca będzie obowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji inwestycji w przypadku nieotrzymania dofinansowania.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

- Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (który stanowi załącznik do zapytania ofertowego. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

- Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

- Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

- Formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania).

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania).

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zgodny z załącznikiem do zapytania ofertowego.

V. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Łączna ilość punktów uzyskanych w toku badania ofert to suma punktów uzyskanych przez badaną ofertę

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 80% | 80 punktów |
| 2 | Bezpłatny serwis roczny (S) | 20% | 20 punktów |

w poszczególnych kryteriach ofert zgodnie z poniższymi zasadami.

1. Zasady oceny kryterium cena (C)

W przypadku kryterium „cena „ oferta otrzyma ilość punktów wynikających z poniższego wzoru:

Pi(c) = Cmin/Ci x 100 x 80%

| Gdzie Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma dana oferta w kryterium cena |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród oferta ważnych i niepodlegających odrzuceniu |
| Ci | Cena oferty badanej |
| 80% | Waga kryterium cena |

2.Zasady oceny kryterium bezpłatny serwis roczny (S)

Punkty przyznawane w kryterium Serwis roczny (S) będą naliczane wg. poniższych zasad

| - Lp. | - Kryterium | - Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Bezpłatny serwis roczny (S) świadczony przez 5 lat | - 20 punktów |
| - 2 | - Bezpłatny serwis roczny (S) świadczony przez 3 lata | - 8 punktów |
| - 3 | - Bezpłatny serwis roczny (S) świadczony przez 2 lata | - 2 punkty |

z zastrzeżeniem, iż coroczny serwis obejmuje: pomiary instalacji, sprawdzenie sprawności modułów i sprawdzenie sprawności falownika oraz ich mycie wodą demineralizowaną.

VI.OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:

Radosław Dyl tel. 94 37 53828

Arkadiusz Malarski tel. 94 37 52741

VII.WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Wszelkie pytania do niniejszego postępowania należy kierować na  adres e-mail: arkadiusz.malarski@juchowo.org Zamawiający opublikuje pytanie wraz z odpowiedziami, pod warunkiem, że treść pytań dotrze do Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed terminem składania ofert.

VIII. Termin realizacji zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych do 20 listopada 2020r.

IX. Termin składania ofert:

15.06.2020r. do godz. 15:00

X. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

- Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodny z załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodny z załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego

XI. Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać:

- Osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego - Nazwa Zamawiającego: Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

- Adres Zamawiającego: Juchowo 54a, 78-446 Silnowo

- Przesłać na adres e-mail: arkadiusz.malarski@juchowo.org. W przypadku składania ofert w tej formie należy przesłać skan podpisanych dokumentów.

- Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XIV. Informacje dodatkowe

- Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz ich uzupełnienia.

- Zamawiający wyklucza wykonawcę z postępowania i odrzuca ofertę jeżeli:

- wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru.

  - Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.

  - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania..

  - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016r. str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im. Stanisława Karłowskiego, Juchowo 54a, 78-446 Silnowo;

- dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - adres e-mail: renata.zelazna@juchowo.org, tel. 94 37 53821;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XV. Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 -  dokumentacja projektowa + przedmiary